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	BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK

	Dossiernummer
	2016268

	Internnummer
	1200/E/25/RV




	
	

	Door de Stad Gent
	


 
	Gegevens van de bevoegde overheid
	
	de deputatie van de provincieraad 



	Gegevens over de aanvrager/exploitant 



	voornaam en achternaam of
naam van de rechtspersoon
	[bookmark: _GoBack]SADACI NV

	straat en nummer en busnummer
maatschappelijke zetel indien rechtspersoon
	Langerbruggekaai 13

	postcode en gemeente
	9000 Gent



	Gegevens over de inrichting

	
Adres waarop de exploitatie plaatsvindt of plaats zal vinden.


	straat en nummer en busnummer

	Langerbruggekaai 13

	postcode en gemeente
	9000 Gent



	Kadastrale gegevens
	Gent (afd. 13) sectie R 1249 L en (afd. 13) sectie R 1525 X
Evergem (afd. 1) sectie A 1313 B

	Soort inrichting

	Omschrijf in het algemeen (hoofdactiviteit(en))

	het veranderen (door wijziging en uitbreiding) van een chemisch bedrijf

	Toepasselijke indelingsrubrieken van de Vlarem-indelingslijst voor deze aanvraag
Aangevraagde rubrieken
2.1.2.b) | opslag en overslag van afvalstoffen, niet aan een verwerking van de afvalstoffen verbonden (meer dan 1 ton voor afvalstoffen die ook asbestafval kunnen bevatten) | (totaal 40 ton) |+ 30 ton | vlarebo : A | klasse 1
7.1.3° | productie of behandeling van organische of anorganische chemicaliën (jaarcapaciteit van meer dan 10 000 ton) | (totaal 48.000 ton/jaar) |+ 9000 ton/jaar | vlarebo : B | klasse 1
12.1.2° | elektriciteitsproductie - andere dan rubrieken 20.1.5, 20.1.6 en 43.2; uitgezonderd de aspecten die betrekking hebben op de kernbrandstofcyclus (meer dan 300 kW tot en met 10 000 kW) | wijziging plaats van noodgroep |1500 kW | vlarebo : A | klasse 2
12.2.2° | transformatoren (van meer dan 1 000 kVA) | (totaal 11.400 kVA) |+ 1600 kVA | klasse 2
12.3.1° | accumulatoren (>10 000 VAh) | uitbreiding met 12 kWh (totaal 107,3 kW) |+ 12 VAh | klasse 3
16.3.1.2° | koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioningsinstallaties (meer dan 200 kW) | (totaal 532,59 kW) |+ 64 kW | klasse 2
17.3.2.2.2°a) | ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 met een gezamelijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton tot en met 50 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied | wijziging indeling in Vlarem I (CLP) (totaal 3,829 ton) |+ 2 ton | vlarebo : A | klasse 2
17.3.4.3° | bijtende vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton | wijziging indeling in Vlarem I (CLP) (totaal 2534,22 ton) |+ 994 ton | vlarebo : B | klasse 1
17.3.5.3° | giftige vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS06 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 5 ton | wijziging indeling in Vlarem I (CLP) (totaal 75,005 ton) |+ 30 ton | vlarebo : B | klasse 1
17.3.6.3° | schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen., opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton | wijziging indeling in Vlarem I (CLP) (totaal 11.108,811 ton) |+ 9992 ton | vlarebo : B | klasse 1
17.3.7.3° | op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 50 ton | wijziging indeling in Vlarem I (CLP) (totaal 13.115,005 ton) |+ 9030 ton | vlarebo : B | klasse 1
17.3.8.2° | voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton tot en met 200 ton | wijziging indeling in Vlarem I (CLP) (totaal 114 ton) | vlarebo : A | klasse 2
39.1.3° | stoomgeneratoren, andere dan lagedruk stoomgeneratoren (meer dan 5 000 l waterinhoudvermogen) | nieuwe rubriek |16500 liter | klasse 1
39.2.1° | stoomvaten met inbegrip van warmtewisselaars waarvan de primaire ruimte als stoomvat wordt beschouwd (waterinhoud van 300 l tot en met 5 000 l) | (totaal 5.564 liter) |+ 4714 liter | klasse 3
39.2.2° | stoomvaten (meer dan 5 000 l) | nieuwe rubriek |15000 liter | klasse 2
39.4.1° | warmtewisselaars - andere dan rubriek 39.2 en deze voor op een stroomdistributienet aangesloten woningen (waterinhoud van de secundaire ruimte van 25 l tot en met 5 000 l) | uitbreiding met 8 warmtewisselaars waterinhoud 12 533 l (totaal 12.938 liter) | klasse 3
43.1.3° | stookinstallaties (meer dan 5 000 kW) | (totaal 19.844 kW) |+ 3592 kW | vlarebo : A | klasse 1


	Klasse 
	 klasse 1
	 klasse2



[bookmark: toevoeging]Voorwerp van de aanvraag 000 
	
	een aanvraag voor het veranderen van de inrichting door 
	
	wijziging

	
	
	
	uitbreiding (vergroting in capaciteit, drijfkracht of oppervlakte)

	Meer gegevens met betrekking tot de procedure en inspraakmogelijkheden

	

	De procedure is gestart op

	9 augustus 2016

	Meer informatie over deze aanvraag kan worden bekomen bij
	Dienst Milieu en Klimaat
Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent

	Openingsuren
	Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9 tot 12.30 uur, woensdag ook van 14 tot 16 uur, dinsdag ook op afspraak tussen 16.30 en 19 uur. Gesloten op donderdag, zaterdag en zondag.

	telefoonnummer en e-mailadres
	09 268 23 00 milieuenklimaat@stad.gent

	De vergunningsaanvragen met bijlage, liggen gedurende de volgende periode ter inzage van het publiek bij de hierboven genoemde dienst.
	van 19 augustus 2016 tot en met 18 september 2016. Dit onverminderd de regelgeving van de openbaarheid van bestuur.

Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen aan het college van burgemeester en schepenen schriftelijk worden gericht, of mondeling worden meegedeeld aan de burgemeester of aan een door hem aangewezen ambtenaar.

	
	

	Er wordt een informatievergadering georganiseerd
	 ja
	 neen

	
	
	



	De stadssecretaris





Danny Van Campenhout
Adjunct-stadssecretaris 

	Voor de burgemeester,
(bij delegatiebesluit van 16 juni 2014)




Tine Heyse
Schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid






	Dossiernummer
	2016 268

	Internnummer
	1200/E/25

	Betreft
	Sadaci nv
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